| Струка (назив): |  |  | МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Занимање (назив): |  |  | Инсталатер |  |  |  |  |  |  |  |
| Предмет (назив): |  |  | ПРАКТИЧНА НАСТАВА |  |  |  |  |  |  |  |
| Опис (предмета): |  |  | Ученик се практично оспособљава за послове инсталатера |  |  |  |  |  |  |  |
| Модул (наслов): |  |  | ГАСНО ЗАВАРИВАЊЕ И ГАСНО СЈЕЧЕЊЕ |  |  |  |  |  |  |  |
| Датум: | 2022. година |  |  | Шифра: |  |  |  | Редни број: |  | 19 |
| Сврха |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Садржаји који се изучавају у модулу омогућавају ученицима да стекну основна знања о гасном заваривању и сјечењу и да усвојена знања примјене у пракси. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Специјални захтјеви / Предуслови |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Машински материјали - Технологија занимања - Технологија обраде - Практична настава за 2. разред. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Циљеви |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Овај модул оспособљава ученика да : - припреми спојеве за гасно заваривање, - правилно одабере додатни материјал, - подеси пламен за гасно заваривање, - изведе поступак гасног заваривања и резања, - спаја бакарне цијеви тврдим и меким лемом, - разумије и користи техничку документацију, - самостално примјењује стечена знања у пракси, - користи средства заштите на раду. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Теме |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Гасно заваривање - Гасно сјечење - Спајање бакарних цијеви тврдим и меким лемом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема |  | Исходи учења |  |  |  |  |  |  | Смјернице за наставнике |  |
|  |  | Знања |  |  | Вјештине |  | Личне компетенције |  |  |  |
|  |  | Ученик је способан да: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Гасно заваривање |  | - објасни који гас се користи при гасном заваривању, - навести карактеристике гаса, - наведе како се врши правилан одабир жице. |  |  | - користи и одржава опрему за гасно заваривање - припреми жљебове за гасно заваривање, - зна подесити пламен у зависности од врсте и дебљине материјала, - вари улијево и удесно, - користи средства заштите на раду. |  | - савјесно, одговорно, уредно и правовремено обавља повјерене послове, - ефикасно планира и организује вријеме, - испољи љубазност, комуникативност, ненаметљивост и флексибилност у односу према сарадницима, - одговорно рјешава проблеме у раду, прилагођава се промјенама у раду и изражава спремност на тимски рад, - испољи позитиван однос показује добру радну спретност, моторичку координацију, има добар слух и вид, - испољава одличну способност за разумијевање сложених технолошких структура, система, цртежа и информација, - испољава способност самосталног рјешавања проблема и самосталност у раду. |  | Наставник ће: - са ученицима увјежбати подешавање пламена ,као и заваривање улијево и удесно. |  |
| - Гасно сјечење |  | - објасни поступак сјечења, - објасни изглед горионика. |  |  | - подеси пламеник горионика, - врши гасно сјечење, - користи мјере заштите на раду. |  |  |  | Наставник ће: - са ученицима практично увјежбава поступак гасног сјечења. |  |
| - Спајање бакарних цијеви тврдим и меким лемом |  | - објасни спајање бакарних цијеви лемљењем, - објасни разлику тврдог и меког лемљења, - наведе шта користи од алата за лемљење, - наведе карактеристике лема. |  |  | - припреми материјал и алат за меко лемљење - бира средства и прибор за тврдо лемљење, - реже цијеви резачем, - обрађује руб, - одабира прикључак (фитинге)или обрађује руб друге цијеви, - наноси топитељ,загријава равномјерно цијеви, - наноси лем, - уклања остатак топитеља влажном крпом. |  |  |  | Наставник ће: - са ученицима урадити вјежбу спајања бакарних цијеви лемљењем. |  |
| Интеграција |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Технологија занимања |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Извори |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Уџбеник одобрен од стране Министарства просвјете и културе Републике Српске - Друга стручна и теоријска литература - Презентације - Слике |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оцјењивање |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оцјењивање се врши у складу са Законом о средњем образовању и васпитању и Правилником о оцјењивању ученика у настави и полагању испита у средњој школи. О техникама и критеријима оцјењивања ученике треба упознати на почетку изучавања модула. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Струка (назив): |  |  | МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Занимање (назив): |  |  | Инсталатер |  |  |  |  |  |  |  |
| Предмет (назив): |  |  | ПРАКТИЧНА НАСТАВА |  |  |  |  |  |  |  |
| Опис (предмета): |  |  | Ученик се практично оспособљава за послове инсталатера |  |  |  |  |  |  |  |
| Модул (наслов): |  |  | ЕЛЕКТРОЛУЧНО И СО2 ЗАВАРИВАЊЕ |  |  |  |  |  |  |  |
| Датум: | 2022. година |  |  | Шифра: |  |  |  | Редни број: |  | 20 |
| Сврха |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Садржаји који се изучавају у модулу омогућавају ученицима да стекну основна знања о електролучном заваривању ,као и о заваривању у заштити активног плина СО2и да усвојена знања примјене у пракси. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Специјални захтјеви / Предуслови |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Машински материјали - Технологија занимања - Технологија обраде - Практична настава за 2. разред. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Циљеви |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Овај модул оспособљава ученика да : - припреми спојеве за електролучно и СО2 заваривање, - зна изабрати и користити алат и прибор , - изводи електролучно и СО2 заваривање, - разумије и користи техничку докментацију, - примјењује стечена знања у пракси, - користи средства заштите на раду. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Теме |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Електролучно заваривање - СО2 заваривање |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема |  | Исходи учења |  |  |  |  |  |  | Смјернице за наставнике |  |
|  |  | Знања |  |  | Вјештине |  | Личне компетенције |  |  |  |
|  |  | Ученик је способан да: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Електролучно заваривање |  | - објасни настанак електричног лука, - објасни поступак заваривања, - наведе основне параметре заваривања, - објасни како се врши електролучно сјечење материјала. |  |  | - припреми жљебове за електролучно заваривање, - бира електроду, - подешава параметре заваривања у зависности од врсте и дебљине материјала, - заварује у различитим положајима, - стечена знања користи и за сјечење |  | - савјесно, одговорно, уредно и правовремено обавља повјерене послове, - ефикасно планира и организује вријеме, - испољи љубазност, комуникативност, ненаметљивост и флексибилност у односу према сарадницима, - одговорно рјешава проблеме у раду, прилагођава се промјенама у раду и изражава спремност на тимски рад, - испољи позитиван однос показује добру радну спретност, моторичку координацију, има добар слух и вид, - испољава одличну способност за разумијевање сложених технолошких структура, система, цртежа и информација, - испољава способност самосталног рјешавања проблема и самосталност у раду. |  | Наставник ће: - са ученицима практично увјежбати поступак електролучног заваривања, као и резања. |  |
| - СО2заваривање |  | - објаснити СО2 заваривање, - која је улога активног гаса. |  |  | - припреми жљебове за СО2 заваривања, - бира жицу, - подеси параметре заваривања у зависности од дебљине и врсте материјала, - заварује у различитим положајима, - контролише квалитет завареног споја, - користи средства заштите на раду. |  |  |  | Наставник ће: - са ученицима практично увјежбати поступак СО2 заваривања. |  |
| Интеграција |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Технологија занимања |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Извори |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Уџбеник одобрен од стране Министарства просвјете и културе Републике Српске - Друга стручна и теоријска литература - Презентације - Слике |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оцјењивање |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оцјењивање се врши у складу са Законом о средњем образовању и васпитању и Правилником о оцјењивању ученика у настави и полагању испита у средњој школи. О техникама и критеријима оцјењивања ученике треба упознати на почетку изучавања модула. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Струка (назив): |  |  | МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Занимање (назив): |  |  | Инсталатер |  |  |  |  |  |  |  |
| Предмет (назив): |  |  | ПРАКТИЧНА НАСТАВА |  |  |  |  |  |  |  |
| Опис (предмета): |  |  | Ученик се практично оспособљава за послове инсталатера |  |  |  |  |  |  |  |
| Модул (наслов): |  |  | ПОСТАВЉАЊЕ ЦИЈЕВНЕ МРЕЖЕ |  |  |  |  |  |  |  |
| Датум: | 2022. година |  |  | Шифра: |  |  |  | Редни број: |  | 21 |
| Сврха |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Садржаји који се изучавају у модулу омогућавају ученицима да стекну основна знања о постављању и изради разводне мреже,као и постављању вертикалних водова-вертикала. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Специјални захтјеви / Предуслови |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Машински материјали - Технологија занимања - Технологија обраде - Практична настава за 2. разред. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Циљеви |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Овај модул оспособљава ученика да : - одређује и поставља чврсте тачке, - угради компензатор“лиру“, - веже експанзиони суд отвореног типа за инсталацију, - веже експанзиони суд затвореног типа за инсталацију, - изради и учврсти вертикалне цијевне водове, - саставља и учвршћује дијелове цјевовода, - правилно користи и одржава средства рада, - примјењује стечена знања у пракси, - користи средства заштите на раду. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Теме |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Постављање и израда разводне мреже - Израда и учвршћивање вертикалних цијевних водова –вертикала - Постављање чврстих тачака и уградња компензарора „лира“ - Израда прикључака и повезивање експанзионог суда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема |  | Исходи учења |  |  |  |  |  |  | Смјернице за наставнике |  |
|  |  | Знања |  |  | Вјештине |  | Личне компетенције |  |  |  |
|  |  | Ученик је способан да: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Постављање и израда разводне мреже |  | - наведе које алате, материјале користи, - направи калкулацију трошкова. |  |  | - пројектује једноставну разводну мрежу, - бира алат и прибор, - изводи дио разводне мреже |  | - савјесно, одговорно, уредно и правовремено обавља повјерене послове, - ефикасно планира и организује вријеме, - испољи љубазност, комуникативност, ненаметљивост и флексибилност у односу према сарадницима, - одговорно рјешава проблеме у раду, прилагођава се промјенама у раду и изражава спремност на тимски рад, - испољи позитиван однос показује добру радну спретност, моторичку координацију, има добар слух и вид, - испољава одличну способност за разумијевање сложених технолошких структура, система, цртежа и информација, - испољава способност самосталног рјешавања проблема и самосталност у раду. |  | Наставник ће: - са ученицима урадити вјежбу постављања и израде разводне мреже. |  |
| - Израда и учвршћивање вертикалних цијевних водова-вертикала |  | - дефинише мјесто постављања цијеви , - користи правила спајања вертикалних огранака на хоризонталну мрежу |  |  | - изради и припреми вертикалне цијевне водове, - саставља и учвршћује дијелове цјевовода, - врши монтажу разводне мреже са вертикалама. |  |  |  | Наставник ће: - урадити вјежбу израде,састављања вертикалних цијевних водова и монтаже разводне мреже са вертикалама. |  |
| - Постављање чврстих тачака и уградња компензарора „лира“ |  | - објасни улогу чврсте тачке, - објасни улогу и врсту компензатора. |  |  | - одређује и поставља чврсте тачке између два компензациона комада, - уграђује компензационе дијелове (глатке, таласасте или наборане). |  |  |  | Наставник ће: - са ученицима практично одрадити вјежбу израде и уградње компензатора „лира“. |  |
| - Израда прикључака и повезивање експанзионог суда |  | - објасни улогу експанзионог суда, - објасни разлику између отвореног и затвореног експанзионог суда, - наведе везу експанзионог суда са котлом. |  |  | - постави прикључке , - врши повезивање у инсталацију експанзионог суда отвореног типа, - врши повезивање у инсталацију суда затвореног типа. |  |  |  | Наставник ће: - урадити вјежбу уградње експанзионог суда отвореног и затвореног типа. |  |
| Интеграција |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Технологија занимања |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Извори |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Уџбеник одобрен од стране Министарства просвјете и културе Републике Српске - Друга стручна и теоријска литература - Презентације - Слике |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оцјењивање |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оцјењивање се врши у складу са Законом о средњем образовању и васпитању и Правилником о оцјењивању ученика у настави и полагању испита у средњој школи. О техникама и критеријима оцјењивања ученике треба упознати на почетку изучавања модула. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Струка (назив): |  |  | МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Занимање (назив): |  |  | Инсталатер |  |  |  |  |  |  |  |
| Предмет (назив): |  |  | ПРАКТИЧНА НАСТАВА |  |  |  |  |  |  |  |
| Опис (предмета): |  |  | Ученик се практично оспособљава за послове инсталатера |  |  |  |  |  |  |  |
| Модул (наслов): |  |  | МОНТАЖА ОСНОВНИХ ЕЛЕМЕНАТА ЦЕНТРАЛНОГ ГРИЈАЊА |  |  |  |  |  |  |  |
| Датум: | 2022. година |  |  | Шифра: |  |  |  | Редни број: |  | 22 |
| Сврха |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Садржаји који се изучавају у модулу омогућавају ученицима да стекну основна знања о постављању и изради разводне мреже,као и спајање цијеви цијевним елементима. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Специјални захтјеви / Предуслови |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Машински материјали - Технологија занимања - Технологија обраде - Практична настава за 2. разред. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Циљеви |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Овај модул оспособљава ученика да : - познају специфичности горњег и доњег развода цијевне мреже, - врпе послове развода цијевне мреже, - спајају цијеви цијевним елементима, - уграђују цијевне затвараче, - рационално користе материјале и енергију. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Теме |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Израда мреже доњег и горњег развода - Спајање цијеви цијевним елементима и уграђивање цијевних затварача |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема |  | Исходи учења |  |  |  |  |  |  | Смјернице за наставнике |  |
|  |  | Знања |  |  | Вјештине |  | Личне компетенције |  |  |  |
|  |  | Ученик је способан да: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Израда мреже доњег и горњег развода |  | - објасни разлику између доњег и горњег развода. |  |  | - изради мрежу доњег развода (подрумску), - изради мрежу воденог централног гријања са горњим разводом, - врши учвршћивање и вјешање цијевне мреже. |  | - одговорно рјешава проблеме у раду, прилагођава се промјенама у раду и изражава спремност на тимски рад, - испољи позитиван однос показује добру радну спретност, моторичку координацију, има добар слух и вид, - испољава одличну способност за разумијевање сложених технолошких структура, система, цртежа и информација, - испољава способност самосталног рјешавања проблема и самосталност у раду. |  | Наставник ће: - са ученицима уради вјежбу израде доњег и горњег развода. |  |
| - Спајање цијеви цијевним елементима и уграђивање цијевних затварача |  | - објасни начин спајања цијеви, - објасни улогу цијевних затварача. |  |  | - спаја цијеви помоћу лукова и кољена, фазонски комади, - врши монтажу цијевних затварача: вентила, засуна и славина, - користи средства заштите на раду. |  |  |  | Наставник ће: - урадити вјежбу спајања цијеви цијевним елементима и уградњу цијевних затварача,вентила,засуна и славина. |  |
| Интеграција |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Технологија занимања |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Извори |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Уџбеник одобрен од стране Министарства просвјете и културе Републике Српске - Друга стручна и теоријска литература - Презентације - Слике |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оцјењивање |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оцјењивање се врши у складу са Законом о средњем образовању и васпитању и Правилником о оцјењивању ученика у настави и полагању испита у средњој школи. О техникама и критеријима оцјењивања ученике треба упознати на почетку изучавања модула. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Струка (назив): |  |  | МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Занимање (назив): |  |  | Инсталатер |  |  |  |  |  |  |  |
| Предмет (назив): |  |  | ПРАКТИЧНА НАСТАВА |  |  |  |  |  |  |  |
| Опис (предмета): |  |  | Ученик се практично оспособљава за послове инсталатера |  |  |  |  |  |  |  |
| Модул (наслов): |  |  | ПОДНО ГРИЈАЊЕ |  |  |  |  |  |  |  |
| Датум: | 2022. година |  |  | Шифра: |  |  |  | Редни број: |  | 23 |
| Сврха |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Садржаји који се изучавају у модулу омогућавају ученицима да стекну основна знања о монтажи подног гријања и начин топле и хладне хидрауличке пробе система подног гријања. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Специјални захтјеви / Предуслови |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Машински материјали - Технологија занимања - Технологија обраде - Практична настава за 2. разред. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Циљеви |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Овај модул оспособљава ученика да : - изрврши правилну монтажу система подног гријања, - користи основне изведбе система подног гријања, - димензионише систем подног гријања, - врши хладну и топлу пробу подног гријања, - правилно користи и одржава средства рада, - примјењује стечена знања у пракси, - користи средства заштите на раду. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Теме |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Системи подног гријања - Димензионисање система подног гријања - Хладна и топла хидрауличка проба система подног гријања |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема |  | Исходи учења |  |  |  |  |  |  | Смјернице за наставнике |  |
|  |  | Знања |  |  | Вјештине |  | Личне компетенције |  |  |  |
|  |  | Ученик је способан да: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Системи подног гријања |  | - наведе предности подног гријња у односу на радијаторско гријање, - објасни комбинацију подног и радијаторског гријања, - наведе основне изведбе система подног гријања. |  |  | - зна максималну температуру пода и максималну температуру грејног медија у потисном воду, - зна максимални пад притиска у круговима подног гријања, - користи одређене начине терморегулације. |  | - савјесно, одговорно, уредно и правовремено обавља повјерене послове, - ефикасно планира и организује вријеме, - испољи љубазност, комуникативност, ненаметљивост и флексибилност у односу према сарадницима, - одговорно рјешава проблеме у раду, прилагођава се промјенама у раду и изражава спремност на тимски рад, - испољи позитиван однос показује добру радну спретност, моторичку координацију, има добар слух и вид, - испољава одличну способност за разумијевање сложених технолошких структура, система, цртежа и информација, - испољава способност самосталног рјешавања проблема и самосталност у раду. |  | Наставник ће: - са ученицима изабрати један од система подног гријања с обзиром на изведбу подлоге. |  |
| - Димензионисање система подног гријања |  | - објасни значења примарног и секунгарног круга, - наведе које цијеви се користе у примарном ,а које у секундарном кругу. |  |  | - бира бакарне и полимерне цијеви, - наброји основне дијелове секундарног круга, - користи различите изведбе спиралног развода цијеви, - веже цијеви са раздјелником, - рачуна дужину кругова на основу размака цијеви и дужине цијеви по јединици површине, - поставља изолацијску подлогу, - разводи цијеви по подлози. |  |  |  | Наставник ће: - са ученицима извршити уградњу подног гријања . |  |
| - Хладна и топла хидрауличка проба система подног гријања |  | - објасни шта обухвата испитивање инсталације. |  |  | - затвори главне прикључне арматуре за снадбијевање, - искључи осјетљиве мјерне инструменте, - пуни сваки круг водом, - озрачи круг, - када се напуни инсталација и озрачи ,стави се под хидраулички притисак 6 bar,па оставити 24 сата, - затим врши топлу пробу на радним температурама од 250С три дана, - затим на радним температурама од 450С четири дана. |  |  |  | Наставник ће: - са ученицима урадити вјежбу хладне и топле пробе система подног гријања. |  |
| Интеграција |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Технологија занимања |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Извори |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Уџбеник одобрен од стране Министарства просвјете и културе Републике Српске - Друга стручна и теоријска литература - Презентације - Слике |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оцјењивање |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оцјењивање се врши у складу са Законом о средњем образовању и васпитању и Правилником о оцјењивању ученика у настави и полагању испита у средњој школи. О техникама и критеријима оцјењивања ученике треба упознати на почетку изучавања модула. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Струка (назив): |  |  | МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Занимање (назив): |  |  | Инсталатер |  |  |  |  |  |  |  |
| Предмет (назив): |  |  | ПРАКТИЧНА НАСТАВА |  |  |  |  |  |  |  |
| Опис (предмета): |  |  | Ученик се практично оспособљава за послове инсталатера |  |  |  |  |  |  |  |
| Модул (наслов): |  |  | МОНТАЖА ГРЕЈНИХ ТИЈЕЛА |  |  |  |  |  |  |  |
| Датум: | 2022. година |  |  | Шифра: |  |  |  | Редни број: |  | 24 |
| Сврха |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Садржаји који се изучавају у модулу омогућавају ученицима да стекну основна знања о монтажи и постављању грејних тијела,као и везивање у мрежу. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Специјални захтјеви / Предуслови |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Машински материјали - Технологија занимања - Технологија обраде - Практична настава за 2. разред. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Циљеви |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Овај модул оспособљава ученика да : - саставља и заптива грејна тијела, - монтира и поставља грејна тијела, - монтира носаче грејних тијела, - спаја цијеви, - спаја грејна тијела (радијаторе, конвекторе, калорифере) у мрежу, - угради вентиле на грејна тијела, - користи средства заштите на раду. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Теме |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Састављање и заптивање грејних тијела - Повезивање грејних тијела у мрежу за гријање |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема |  | Исходи учења |  |  |  |  |  |  | Смјернице за наставнике |  |
|  |  | Знања |  |  | Вјештине |  | Личне компетенције |  |  |  |
|  |  | Ученик је способан да: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Састављање и заптивање грејних тијела |  | - наведе основни задатак грејних тијела, - наведе врсте грејних тијела према изгледу и принципу рада. |  |  | - врши монтажу носача (конзоле и ножице) на зид грејних тијела, - саставља чланке чланкастог радијатора са назувицама, - поставља чеп на крајевима грејног тијела, - између чепова и чланака уграђује заптивке, - уграђује арматуру на грејно тијело (регулациони вентил,радијаторски навијак,одзрачни вентил), - поставља грејна тијела на конзоле, |  | - савјесно, одговорно, уредно и правовремено обавља повјерене послове, - ефикасно планира и организује вријеме, - испољи љубазност, комуникативност, ненаметљивост и флексибилност у односу према сарадницима, - одговорно рјешава проблеме у раду, прилагођава се промјенама у раду и изражава спремност на тимски рад, - испољи позитиван однос показује добру радну спретност, моторичку координацију, има добар слух и вид, - испољава одличну способност за разумијевање сложених технолошких структура, система, цртежа и информација, - испољава способност самосталног рјешавања проблема и самосталност у раду. |  | Наставник ће: - са ученицима практично урадити вјежбу спајања чланкастих грејних тијела и њихово заптивање. |  |
| - Повезивање грејних тијела у мрежу за гријање |  |  |  |  | - спаја цијеви холендерима, прирубницама и компензаторима, - соаја ливени радијатор у мрежу, - спаја алуминијски радијатор у мрежу, - спаја челични радијатор и конвектор у мрежу, - спаја цијевна грејна тијела и калорифер у мрежу, - спаја панелне гријаче у мрежу. |  |  |  | Наставник ће: - са ученицима практично урадити вјежбу спајања различитих грејних тијела у мрежу. |  |
| Интеграција |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Технологија занимања |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Извори |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Уџбеник одобрен од стране Министарства просвјете и културе Републике Српске - Друга стручна и теоријска литература - Презентације - Слике |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оцјењивање |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оцјењивање се врши у складу са Законом о средњем образовању и васпитању и Правилником о оцјењивању ученика у настави и полагању испита у средњој школи. О техникама и критеријима оцјењивања ученике треба упознати на почетку изучавања модула. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Струка (назив): |  |  | МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Занимање (назив): |  |  | Инсталатер |  |  |  |  |  |  |  |
| Предмет (назив): |  |  | ПРАКТИЧНА НАСТАВА |  |  |  |  |  |  |  |
| Опис (предмета): |  |  | Ученик се практично оспособљава за послове инсталатера |  |  |  |  |  |  |  |
| Модул (наслов): |  |  | ТОПЛОТНЕ ПУМПЕ |  |  |  |  |  |  |  |
| Датум: |  | 2022. година |  | Шифра: |  |  |  | Редни број: |  | 25 |
| Сврха |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Садржаји који се изучавају у модулу омогућавају ученицима да стекну основна знања о савременом начину гријања/хлађења,користећи енергију воде,земље и ваздуха. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Специјални захтјеви / Предуслови |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Машински материјали - Технологија занимања - Технологија обраде - Практична настава за 2. разред. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Циљеви |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Овај модул оспособљава ученика да : - зна изабрати топлотну пумпу, - бира идеално мјесто уградње вањске јединице топлотне пумпе, - постави вањску јединицу према предвиђеним димензијама, - изврши хидрауличку инсталацију топлотне пумпе, - споји топлотну пумпу са спремником, - да угради вентиле у систем, - користи средства заштите на раду. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Теме |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Постављање вањске јединице топлотне пумпе - Постављање унутрашње јединице топлотне пумпе са спремником |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема | Исходи учења |  |  |  |  |  |  |  | Смјернице за наставнике |  |
|  | Знања |  |  |  | Вјештине |  | Личне компетенције |  |  |  |
|  | Ученик је способан да: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Постављање вањске јединице топлотне пумпе | - објасни из чега се састоји вањска јединица тиоплотне пумпе |  |  |  | - бира топлотну пумпу зависно о топлотном прорачуну гријања/хлађења, - бира мјесто уградње,придржавајући се сигурносне зоне, - бира температурни режим (подно гријање, радијаторско...), - бира спремник за топлу воду, - одреди запремину експанзионе посуде, - користи прибор за монтажу, - користи зидне носаче, постоље за издизање, антивибрациони сет..., - поставља одвод кондензата на вертикалну цијев, - поставља цијеви до уређаја, - врши прикључак цијеви на уређај, - поставља изолацију цијеви(подна изолација, изолација кроз зид), |  | - савјесно, одговорно, уредно и правовремено обавља повјерене послове, - ефикасно планира и организује вријеме, - испољи љубазност, комуникативност, ненаметљивост и флексибилност у односу према сарадницима, - одговорно рјешава проблеме у раду, прилагођава се промјенама у раду и изражава спремност на тимски рад, - испољи позитиван однос показује добру радну спретност, моторичку координацију, има добар слух и вид, - испољава одличну способност за разумијевање сложених технолошких структура, система, цртежа и информација, - испољава способност самосталног рјешавања проблема и самосталност у раду. |  | Наставник ће: - са ученицима одрадити вјежбу постављања вањске јединице топлотне пумпе. |  |
| - Постављање унутрашње јединице топлотне пумпе са спремником | - објасни из чега се састоји унутрашња јединица топлотне пумпе |  |  |  | - прикључи полазни вод гријања од топлотне пумпе, - прикључи повратни вод гријања према топлотној пумпи, - спаја топотну пумпу са спремником, - спаја експанзиону посуду, - уграђује све вентиле у систем, - уграђује филтер за прљавштину у повратни вод, - врши озрачивање када се систем пуни водом, - пушта систем у погон. |  |  |  | Наставник ће: - са ученицима одрадити вјежбу повезивања вањске јединице топлотне пумпе са унутрашњом и пустити у пробни рад. |  |
| Интеграција |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Технологија занимања |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Извори |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Уџбеник одобрен од стране Министарства просвјете и културе Републике Српске - Друга стручна и теоријска литература - Презентације - Слике |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оцјењивање |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оцјењивање се врши у складу са Законом о средњем образовању и васпитању и Правилником о оцјењивању ученика у настави и полагању испита у средњој школи. О техникама и критеријима оцјењивања ученике треба упознати на почетку изучавања модула. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Струка (назив): |  |  | МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Занимање (назив): |  |  | Инсталатер |  |  |  |  |  |  |  |
| Предмет (назив): |  |  | ПРАКТИЧНА НАСТАВА |  |  |  |  |  |  |  |
| Опис (предмета): |  |  | Ученик се практично оспособљава за послове инсталатера |  |  |  |  |  |  |  |
| Модул (наслов): |  |  | ИЗБОР И МОНТАЖА КОТЛОВА |  |  |  |  |  |  |  |
| Датум: | 2022. година |  |  | Шифра: |  |  |  | Редни број: |  | 26 |
| Сврха |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Садржаји који се изучавају у модулу омогућавају ученицима да стекну основна знања о начини избора котла као и монтажи појединих врста котлова. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Специјални захтјеви / Предуслови |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Машински материјали - Технологија занимања - Технологија обраде - Практична настава за 2. разред. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Циљеви |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Овај модул оспособљава ученика да : - зна одабрати котао на основу радног флуида и горива, - одређује капацитет котла, - врши монтажу појединих котлова - провјерава исправност котла - користи средства заштите на раду. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Теме |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Избор котла - Монтажа котлова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема |  | Исходи учења |  |  |  |  |  |  | Смјернице за наставнике |  |
|  |  | Знања |  |  | Вјештине |  | Личне компетенције |  |  |  |
|  |  | Ученик је способан да: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Избор котлова |  | - објаснити који изворе топлоте се користе у систему гријања |  |  | - бира котао у зависности од радног флуида и горива, - бира капацитет котла - бира чврсто гориво (дрво, пелет, пиљевину, брикете..), |  | - савјесно, одговорно, уредно и правовремено обавља повјерене послове, - ефикасно планира и организује вријеме, - испољи љубазност, комуникативност, ненаметљивост и флексибилност у односу према сарадницима, - одговорно рјешава проблеме у раду, прилагођава се промјенама у раду и изражава спремност на тимски рад, - испољи позитиван однос показује добру радну спретност, моторичку координацију, има добар слух и вид, - испољава одличну способност за разумијевање сложених технолошких структура, система, цртежа и информација, - испољава способност самосталног рјешавања проблема и самосталност у раду. |  | Наставник ће: - ученицима објаснити како изабрати котао. |  |
| - Монтажа котлова |  |  |  |  | - монтира топловодни челични котао за централно гријање ,на чврсто гориво, - познаје карактеристике котла (температуру, притисак, уградња на отворени систем гријања..), - монтира котлове на биомасу, познавајући снагу, са директном уградњом на инсталацију централног гријања или преко акумулацијског спремника, - монтира топловодни котао на пелет, - монтира плински котао, - монтира електрични котао са испоруком пумпе, експанзионом посудом сигурносним вентилом, дигиталном регулацијом. |  |  |  | Наставник ће: - са ученицима практично показати монтажу неких од котлова. |  |
| Интеграција |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Технологија занимања |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Извори |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Уџбеник одобрен од стране Министарства просвјете и културе Републике Српске - Друга стручна и теоријска литература - Презентације - Слике |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оцјењивање |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оцјењивање се врши у складу са Законом о средњем образовању и васпитању и Правилником о оцјењивању ученика у настави и полагању испита у средњој школи. О техникама и критеријима оцјењивања ученике треба упознати на почетку изучавања модула. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Струка (назив): |  |  | МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Занимање (назив): |  |  | Инсталатер |  |  |  |  |  |  |  |
| Предмет (назив): |  |  | ПРАКТИЧНА НАСТАВА |  |  |  |  |  |  |  |
| Опис (предмета): |  |  | Ученик се практично оспособљава за послове инсталатера |  |  |  |  |  |  |  |
| Модул (наслов): |  |  | ЕКСПЛОАТАЦИЈА И ОДРЖАВАЊЕ КОТЛОВА |  |  |  |  |  |  |  |
| Датум: | 2022. година |  |  | Шифра: |  |  |  | Редни број: |  | 27 |
| Сврха |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Садржаји који се изучавају у модулу омогућавају ученицима да стекну основна знања о експлоатацији и одржавању котлова. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Специјални захтјеви / Предуслови |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Машински материјали - Технологија занимања - Технологија обраде - Практична настава за 2. разред |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Циљеви |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Овај модул оспособљава ученика да : - зна које су припремне радње код котлова, - контролише и има увид у нормалан рад котла, - испитује арматуру котла,провјерава исправност мреже, - зна како се одржавају котлови, - зна када се врши ремонт, - испитује инсталацију под притиском. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Теме |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Експлоатација котлова - Одржавање котлова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема |  | Исходи учења |  |  |  |  |  |  | Смјернице за наставнике |  |
|  |  | Знања |  |  | Вјештине |  | Личне компетенције |  |  |  |
|  |  | Ученик је способан да: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Експоатација котлова |  | - објасни припремне радове, старт постројења, нормалан погон, гашење постројења и престанак рада. |  |  | - прије грејне сезоне прегледа и контролише разводну мрежу и грејна тијела, - провјерава врата за ложиште и врата на пепељари, - провјерава рад клапни димних гасова, - прегледа димњак, - испита сву арматуру (вентиле, филтере..), - провјери све термометре и манометре, - провјерава исправност вентила сигурности или сигурносне цијеви, - провјерава експанзиону посуду, - провјерава да ли су сви одводни и повратни цјевоводи везани са мрежом - пушта у рад постројење. |  | - савјесно, одговорно, уредно и правовремено обавља повјерене послове, - ефикасно планира и организује вријеме, - испољи љубазност, комуникативност, ненаметљивост и флексибилност у односу према сарадницима, - одговорно рјешава проблеме у раду, прилагођава се промјенама у раду и изражава спремност на тимски рад, - испољи позитиван однос показује добру радну спретност, моторичку координацију, има добар слух и вид, - испољава одличну способност за разумијевање сложених технолошких структура, система, цртежа и информација, - испољава способност самосталног рјешавања проблема и самосталност у раду. |  | Наставник ће: - са ученицима обићи котао и показати како се припрема котао за погон . |  |
| - Одржавање котлова |  | - објасни како се одржавају котлови |  |  | - води дневник рада у који уноси податке о очитавањима на контролним инструментима,запажања , кварови и оштећења, температура, притисак, - контролише циркулацију воде кроз котао,притисак воде у котлу и систему, - Контролише стање ватре у ложишту, - врши ремонт постројења (замјена заптивки, вијака, вентила..), - ремонт ваздушних и димних клапни, - врши ремонт пумпи, - изолира котлове и водове, спаја котао на зидани и лимени димњак, - испитује сигурносне елементе, - испитује инсталацију под притиском. |  |  |  | Наставник ће: - са ученицима практично показати како се врши одржавање котла. |  |
| Интеграција |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Технологија занимања |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Извори |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Уџбеник одобрен од стране Министарства просвјете и културе Републике Српске - Друга стручна и теоријска литература - Презентације - Слике |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оцјењивање |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оцјењивање се врши у складу са Законом о средњем образовању и васпитању и Правилником о оцјењивању ученика у настави и полагању испита у средњој школи. О техникама и критеријима оцјењивања ученике треба упознати на почетку изучавања модула. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Струка (назив): |  |  | МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Занимање (назив): |  |  | Инсталатер |  |  |  |  |  |  |  |
| Предмет (назив): |  |  | ПРАКТИЧНА НАСТАВА |  |  |  |  |  |  |  |
| Опис (предмета): |  |  | Ученик се практично оспособљава за послове инсталатера |  |  |  |  |  |  |  |
| Модул (наслов): |  |  | ТОПЛОТНА ПОДСТАНИЦА |  |  |  |  |  |  |  |
| Датум: | 2022. година |  |  | Шифра: |  |  |  | Редни број: |  | 28 |
| Сврха |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Садржаји који се изучавају у модулу омогућавају ученицима да стекну основна знања отоплотној подстаници,развод мреже ,контрола потршње воде и улога измјењивача топлоте. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Специјални захтјеви / Предуслови |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Машински материјали - Технологија занимања - Технологија обраде - Практична настава за 2. разред. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Циљеви |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Овај модул оспособљава ученика да : - разводи цијевну мрежу, - контролише рад подстанице, - чита пројектну документацију, - мјери потрошњу воде и проток флуида, - користи измјењивач топлоте, - користи средства заштите на раду. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Теме |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Израда елемената топотне подстанице - Мјерење потрошње воде и протока флуида - Измјењивач топлоте |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема |  | Исходи учења |  |  |  |  |  |  | Смјернице за наставнике |  |
|  |  | Знања |  |  | Вјештине |  | Личне компетенције |  |  |  |
|  |  | Ученик је способан да: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Израда елемената топлотне подстанице |  | - објасни значај даљинског гријања, - објасни пренос топлоте до подстанице, |  |  | - разводи цијевну мрежу изнад и испод земље, - разводи примарну мрежу (од топлане до подстанице), - разводи секундарну мрежу (од подстанице до потрошача), |  | - савјесно, одговорно, уредно и правовремено обавља повјерене послове, - ефикасно планира и организује вријеме, - испољи љубазност, комуникативност, ненаметљивост и флексибилност у односу према сарадницима, - одговорно рјешава проблеме у раду, прилагођава се промјенама у раду и изражава спремност на тимски рад, - испољи позитиван однос показује добру радну спретност, моторичку координацију, има добар слух и вид, - испољава одличну способност за разумијевање сложених технолошких структура, система, цртежа и информација, - испољава способност самосталног рјешавања проблема и самосталност у раду. |  | Наставник ће: - са ученицима практично одрадити развод примарне и секундарне мреже. |  |
| - Мјерење потрошње воде и протока флуида |  |  |  |  | - контролише рад подстанице, - чита пројектну документацију, - мјери потрошњу воде и протока флуида, - очитава вриједност температуре и притиска, - одстрани ваздух из инсталације. |  |  |  | Наставник ће: - урадити вјежбу мјерења потрошње воде и очитавања вриједности температуре и притиска воде у топлотној подстаници. |  |
| - Измјењивач топлоте |  | - објасни улогу измјењивача топлоте, - наведеврсте и карактеристике измјењивача топлоте. |  |  | - поставља измјењивач топлоте изнад нивоа котла, - поставља испусни вентил на измјењивач, - поставља вентиле за регулацију протока флуида између славине и измјењивача топлоте, - веже редно или паралелно измјењиваче топлоте. |  |  |  | Наставник ће: - са ученицима везати измјењиваче редно или паралелно . |  |
| Интеграција |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Технологија занимања |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Извори |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Уџбеник одобрен од стране Министарства просвјете и културе Републике Српске - Друга стручна и теоријска литература - Презентације - Слике |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оцјењивање |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оцјењивање се врши у складу са Законом о средњем образовању и васпитању и Правилником о оцјењивању ученика у настави и полагању испита у средњој школи. О техникама и критеријима оцјењивања ученике треба упознати на почетку изучавања модула. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Струка (назив): |  |  | МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Занимање (назив): |  |  | Инсталатер |  |  |  |  |  |  |  |
| Предмет (назив): |  |  | ПРАКТИЧНА НАСТАВА |  |  |  |  |  |  |  |
| Опис (предмета): |  |  | Ученик се практично оспособљава за послове инсталатера |  |  |  |  |  |  |  |
| Модул (наслов): |  |  | ПЛИНСКО И СОЛАРНО ГРИЈАЊЕ |  |  |  |  |  |  |  |
| Датум: | 2022. година |  |  | Шифра: |  |  |  | Редни број: |  | 29 |
| Сврха |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Садржаји који се изучавају у модулу омогућавају ученицима да стекну основна знања |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Специјални захтјеви / Предуслови |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Машински материјали - Технологија занимања - Технологија обраде - Практична настава за 2. разред. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Циљеви |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Овај модул оспособљава ученика да : - разведе инсталацију плинског гријања, - користи арматуру резервоара (мјерач нивоа гаса, вентил за пуњење резервоара, вентил сигурности, вентил за узимање течне и парне фазе), - користи инсталацију до потрошача (цјевовод течне и парне фазе, испаривачка станица), - примјењује нове технологије, - користи средства заштите на раду. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Теме |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Инсталација плинског гријања - Инсталација соларног гријања |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема |  | Исходи учења |  |  |  |  |  |  | Смјернице за наставнике |  |
|  |  | Знања |  |  | Вјештине |  | Личне компетенције |  |  |  |
|  |  | Ученик је способан да: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Инсталација плинског гријања |  | - објасни начин довода плина до потрошача. |  |  | - врши попис материјала,алата и уради технолошку припрему, - врши инсталацију плина до куће (потрошача), - врши кућни прикључак (спаја цијеви са плинским котлом,монтира термичке сигурносне вентиле..), - уграђује манометре, |  | - савјесно, одговорно, уредно и правовремено обавља повјерене послове, - ефикасно планира и организује вријеме, - испољи љубазност, комуникативност, ненаметљивост и флексибилност у односу према сарадницима, - одговорно рјешава проблеме у раду, прилагођава се промјенама у раду и изражава спремност на тимски рад, - испољи позитиван однос показује добру радну спретност, моторичку координацију, има добар слух и вид, - испољава одличну способност за разумијевање сложених технолошких структура, система, цртежа и информација, - испољава способност самосталног рјешавања проблема и самосталност у раду. |  | Наставник ће: - са ученицима практично урадити вјежбу уградње кућне плинске инсталације. |  |
| - Инсталација соларног гријања |  | - објасни соларни систем гријања, - наведе основне дијелове соларног гријања (колектор, спремник топле воде, соларна станица са пумпном регулацијом...), - објасни улогу колектора, |  |  | - бира спремник топле воде (који има двије спирале), - користи плочасти или цијевасти (вакумски) колектор, - спаја горњу спиралу спремника са котлом, - спаја доњу спиралу са цијевима колектора. |  |  |  | Наставник ће: - са ученицима практично урадити вјежбу уградње соларног система гријања. |  |
| Интеграција |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Технологија занимања |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Извори |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Уџбеник одобрен од стране Министарства просвјете и културе Републике Српске - Друга стручна и теоријска литература - Презентације - Слике |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оцјењивање |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оцјењивање се врши у складу са Законом о средњем образовању и васпитању и Правилником о оцјењивању ученика у настави и полагању испита у средњој школи. О техникама и критеријима оцјењивања ученике треба упознати на почетку изучавања модула. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Струка (назив): |  |  | МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Занимање (назив): |  |  | Инсталатер |  |  |  |  |  |  |  |
| Предмет (назив): |  |  | ПРАКТИЧНА НАСТАВА |  |  |  |  |  |  |  |
| Опис (предмета): |  |  | Ученик се практично оспособљава за послове инсталатера |  |  |  |  |  |  |  |
| Модул (наслов): |  |  | ЗАШТИТА ОД КОРОЗИЈЕ, ТОПЛОТНА ИЗОЛАЦИЈА, ЗАВРШНЕ ОПЕРАЦИЈЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ ГРИЈАЊА |  |  |  |  |  |  |  |
| Датум: | 2022. година |  |  | Шифра: |  |  |  | Редни број: |  | 30 |
| Сврха |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Садржаји који се изучавају у модулу омогућавају ученицима да стекну основна знања како заштитити инсталацију за гријање од корозије, као и испитивање инсталације на притисак, хладну и врућу пробу. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Специјални захтјеви / Предуслови |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Машински материјали - Технологија занимања - Технологија обраде - Практична настава за 2. разред. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Циљеви |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Овај модул оспособљава ученика да : - припреме инсталације гријања за заштиту од корозије, - припреме инсталације гријања за изолацију, - извршавају послове заштите инсталације од корозије, - изврше послове изолације инсталација гријања, - обављају послове испитивања и регулације инсталација, - рационално се односе према средствима рада и енергији. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Теме |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Заштита од корозије и изолација инсталације гријања - Испитивање и регулација инсталације |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема |  | Исходи учења |  |  |  |  |  |  | Смјернице за наставнике |  |
|  |  | Знања |  |  | Вјештине |  | Личне компетенције |  |  |  |
|  |  | Ученик је способан да: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - заштита од корозије и изолација инсталације гријања |  |  |  |  | - чисти инасталацију, - врши заштитиу од корозије, - користи средства заштите на раду. |  | - савјесно, одговорно, уредно и правовремено обавља повјерене послове, - ефикасно планира и организује вријеме, - испољи љубазност, комуникативност, ненаметљивост и флексибилност у односу према сарадницима, - одговорно рјешава проблеме у раду, прилагођава се промјенама у раду и изражава спремност на тимски рад, - испољи позитиван однос показује добру радну спретност, моторичку координацију, има добар слух и вид, - испољава одличну способност за разумијевање сложених технолошких структура, система, цртежа и информација, - испољава способност самосталног рјешавања проблема и самосталност у раду. |  | Наставник ће: - са ученицима практично извршити чишћење и заштиту инсталације. |  |
| - Испитивање и регулација инсталације |  |  |  |  | - испитује инсталацију на хидраулички притисак, - уради хладну и топлу пробу инсталације, - врши регулацију инсталације, - утврди и отклони основне кварове на инсталацијама, - пусти инсталацију у рад, - користи мјере заштите на раду. |  |  |  | Наставник ће: - са ученицима практично испитује инсталацију на хидраулички притисак. |  |
| Интеграција |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Технологија занимања |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Извори |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Уџбеник одобрен од стране Министарства просвјете и културе Републике Српске - Друга стручна и теоријска литература - Презентације - Слике |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оцјењивање |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оцјењивање се врши у складу са Законом о средњем образовању и васпитању и Правилником о оцјењивању ученика у настави и полагању испита у средњој школи. О техникама и критеријима оцјењивања ученике треба упознати на почетку изучавања модула. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Струка (назив): |  |  | МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Занимање (назив): |  |  | Инсталатер |  |  |  |  |  |  |  |
| Предмет (назив): |  |  | ПРАКТИЧНА НАСТАВА |  |  |  |  |  |  |  |
| Опис (предмета): |  |  | Ученик се практично оспособљава за послове инсталатера |  |  |  |  |  |  |  |
| Модул (наслов): |  |  | ИЗРАДА КАНАЛА ЗА РАЗВОЂЕЊЕ ВАЗДУХА |  |  |  |  |  |  |  |
| Датум: | 2022. година |  |  | Шифра: |  |  |  | Редни број: |  | 31 |
| Сврха |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Садржаји који се изучавају у модулу омогућавају ученицима да стекну основна знања како направити и монтирати канале за развођење ваздука, као и монтажу разних жалузина. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Специјални захтјеви / Предуслови |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Машински материјали - Технологија занимања - Технологија обраде - Практична настава за 2. разред. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Циљеви |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Овај модул оспособљава ученика да : - оцрта и скроји кољена и разне рачве, - врши правилан избор материјала, - изради равне дијелове канала, - изради и монтира решетке и жалузине, - користи средства заштите на раду. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Теме |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Израда и састављање дијелова канала - Израда решетки и жалузина |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема |  | Исходи учења |  |  |  |  |  |  | Смјернице за наставнике |  |
|  |  | Знања |  |  | Вјештине |  | Личне компетенције |  |  |  |
|  |  | Ученик је способан да: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Израда и састављање дијелова канала |  | - објасни како се постављају канали за развођење ваздуха , - објасни као се спајају канали. |  |  | - изради праве дијелове канала без прирубница, - користи саставне дијелове канала за ваздух, - оцрта и скороји лучно кољено, - оцрта и скроји косу и друге рачве, - користи мјере заштите на раду. |  | - савјесно, одговорно, уредно и правовремено обавља повјерене послове, - ефикасно планира и организује вријеме, - испољи љубазност, комуникативност, ненаметљивост и флексибилност у односу према сарадницима, - одговорно рјешава проблеме у раду, прилагођава се промјенама у раду и изражава спремност на тимски рад, - испољи позитиван однос показује добру радну спретност, моторичку координацију, има добар слух и вид, - испољава одличну способност за разумијевање сложених технолошких структура, система, цртежа и информација, - испољава способност самосталног рјешавања проблема и самосталност у раду. |  | Наставник ће: - са ученицима урадити вјежбу оцртавања и кројења лучног кољена и косе рачве. |  |
| - Израда решетки и жалузина |  |  |  |  | - изради и монтира разне решетке, - изради и монтира жалузине разних типова, - користи мјере заштите при изради канала. |  |  |  | Наставник ће: - са ученицима урадити вјежбу монтаже жалузина од профилисаног алуминијума,челичне и натпритисне жалузине. |  |
| Интеграција |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Технологија занимања |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Извори |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Уџбеник одобрен од стране Министарства просвјете и културе Републике Српске, - Друга стручна и теоријска литература, - Презентације - Слике |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оцјењивање |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оцјењивање се врши у складу са Законом о средњем образовању и васпитању и Правилником о оцјењивању ученика у настави и полагању испита у средњој школи. О техникама и критеријима оцјењивања ученике треба упознати на почетку изучавања модула. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Струка (назив): |  |  | МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Занимање (назив): |  |  | Инсталатер |  |  |  |  |  |  |  |
| Предмет (назив): |  |  | ПРАКТИЧНА НАСТАВА |  |  |  |  |  |  |  |
| Опис (предмета): |  |  | Ученик се практично оспособљава за послове инсталатера |  |  |  |  |  |  |  |
| Модул (наслов): |  |  | ПОСТАВЉАЊЕ КАНАЛА ЗА РАЗВОЂЕЊЕ ВАЗДУХА |  |  |  |  |  |  |  |
| Датум: | 2022. година |  |  | Шифра: |  |  |  | Редни број: |  | 32 |
| Сврха |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Садржаји који се изучавају у модулу омогућавају ученицима да стекну основна знања о постављању канала за развођење ваздуха,као и изолацију и заптивање канала . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Специјални захтјеви / Предуслови |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Машински материјали - Технологија занимања - Технологија обраде - Практична настава за 2. разред. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Циљеви |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Овај модул оспособљава ученика да : - поставља и причвршћује канале за климатизацију, - врши изолацију и монтажу канала за климатизацију, - поставља канале на конзоле или их вјеша помоћу обујмица, - поставља усмјеривач ваздуха, - користи средства заштите на раду. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Теме |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Постављање канала за климатизацију - Изолација канала од буке и заптивање |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема |  | Исходи учења |  |  |  |  |  |  | Смјернице за наставнике |  |
|  |  | Знања |  |  | Вјештине |  | Личне компетенције |  |  |  |
|  |  | Ученик је способан да: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Постављање канала за климатизацију |  |  |  |  | - поставља канал за климатизацију испод плафона, - поставља канал за климатизацију кроз зид, - поставља канал за климатизацију кроз међуспратну конструкцију, - причврсти канал за зид, - користи мјере заштите при монтажи канала. |  | - савјесно, одговорно, уредно и правовремено обавља повјерене послове, - ефикасно планира и организује вријеме, - испољи љубазност, комуникативност, ненаметљивост и флексибилност у односу према сарадницима, - одговорно рјешава проблеме у раду, прилагођава се промјенама у раду и изражава спремност на тимски рад, - испољи позитиван однос показује добру радну спретност, моторичку координацију, има добар слух и вид, - испољава одличну способност за разумијевање сложених технолошких структура, система, цртежа и информација, - испољава способност самосталног рјешавања проблема и самосталност у раду. |  | Наставник ће: - са ученицима практично увјежбати постављања и причвршћивања канала на разним мјестима . |  |
| - Изолација канала од буке и заптивање |  |  |  |  | - користи еластичну везу вентилатора са каналом ради смањења буке и вибрације, - поставља еластични ослонац испод вентилатора, - веже секције канала помоћу заптивача. |  |  |  | Наставник ће: - са ученицима практично урадити вјежбу спајања вентилатора са клима-каналом. |  |
| Интеграција |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Технологија занимања |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Извори |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Уџбеник одобрен од стране Министарства просвјете и културе Републике Српске, - Друга стручна и теоријска литература, - Презентације - Слике |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оцјењивање |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оцјењивање се врши у складу са Законом о средњем образовању и васпитању и Правилником о оцјењивању ученика у настави и полагању испита у средњој школи. О техникама и критеријима оцјењивања ученике треба упознати на почетку изучавања модула. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Струка (назив): |  |  | МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Занимање (назив): |  |  | Инсталатер |  |  |  |  |  |  |  |
| Предмет (назив): |  |  | ПРАКТИЧНА НАСТАВА |  |  |  |  |  |  |  |
| Опис (предмета): |  |  | Ученик се практично оспособљава за послове инсталатера |  |  |  |  |  |  |  |
| Модул (наслов): |  |  | ПОСТАВЉАЊЕ УРЕЂАЈА ЗА КЛИМАТИЗАЦИЈУ |  |  |  |  |  |  |  |
| Датум: | 2022. година |  |  | Шифра: |  |  |  | Редни број: |  | 33 |
| Сврха |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Садржаји који се изучавају у модулу омогућавају ученицима да стекну основна знања о постављању клима уређаја,као и повезивање клима коморе са инсталацијом. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Специјални захтјеви / Предуслови |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Машински материјали - Технологија занимања - Технологија обраде - Практична настава за 2. разред. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Циљеви |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Овај модул оспособљава ученика да : - зна који су припремни радови потребни за постављање уређаја за климатизацију, - постави уређај за усмјеравање ваздуха, дифузоре, - врши уградњу клима коморе, - веже клима комору за инсталацију, - провјерава исправност система, - користи средства заштите на раду. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Теме |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Припремни радови за постављање уређаја за климатизацију - Уградња клима коморе - Завршни радови |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема |  | Исходи учења |  |  |  |  |  |  | Смјернице за наставнике |  |
|  |  | Знања |  |  | Вјештине |  | Личне компетенције |  |  |  |
|  |  | Ученик је способан да: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Припремни радови за постављање уређаја за климатизацију |  | - Објасни улогу дифузора. |  |  | - бира дифузор (аанемостат) за усмјеравање ваздуха, - врши уградњу и подешавање дифузора, - користи мјере заштите на раду. |  | - савјесно, одговорно, уредно и правовремено обавља повјерене послове, - ефикасно планира и организује вријеме, - испољи љубазност, комуникативност, ненаметљивост и флексибилност у односу према сарадницима, - одговорно рјешава проблеме у раду, прилагођава се промјенама у раду и изражава спремност на тимски рад, - испољи позитиван однос показује добру радну спретност, моторичку координацију, има добар слух и вид, - испољава одличну способност за разумијевање сложених технолошких структура, система, цртежа и информација, - испољава способност самосталног рјешавања проблема и самосталност у раду. |  | Наставник ће: - са ученицима практично урадити вјежбу уградње дифузора. |  |
| - Уградња клима коморе |  | - наведе дијелове клима коморе, - објасни начин рада индукционог система климатизације. |  |  | - поставља клима комору, - повезује клима комору на инсталацију за гријање и хлађење, - повезује клима комору са грејним котлом и агрегатом хладне воде, - повезује клима комору са клима индуктором. |  |  |  | Наставник ће: - са ученицима практично урадити вјежбу постављања и везивања клима коморе. |  |
| - Завршни радови |  |  |  |  | - провјерава исправност система, - врши ситне поправке саставних дијелова клима коморе, - води дневник рада, - користи мјере заштите на раду. |  |  |  | Наставник ће: - са ученицима урадити контролу исправности уређаја за климатизацију. |  |
| Интеграција |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Технологија занимања |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Извори |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Уџбеник одобрен од стране Министарства просвјете и културе Републике Српске - Друга стручна и теоријска литература - Презентације - Слике |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оцјењивање |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оцјењивање се врши у складу са Законом о средњем образовању и васпитању и Правилником о оцјењивању ученика у настави и полагању испита у средњој школи. О техникама и критеријима оцјењивања ученике треба упознати на почетку изучавања модула. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Струка (назив): |  |  | МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Занимање (назив): |  |  | Инсталатер |  |  |  |  |  |  |  |
| Предмет (назив): |  |  | ПРАКТИЧНА НАСТАВА |  |  |  |  |  |  |  |
| Опис (предмета): |  |  | Ученик се практично оспособљава за послове инсталатера |  |  |  |  |  |  |  |
| Модул (наслов): |  |  | МОНТАЖА УРЕЂАЈА ЗА ОБРАДУ ВАЗДУХА |  |  |  |  |  |  |  |
| Датум: | 2022. година |  |  | Шифра: |  |  |  | Редни број: |  | 34 |
| Сврха |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Садржаји који се изучавају у модулу омогућавају ученицима да стекну основна знања о монтажи уређаја за чишћење,гријање,хлађење и вентилацију. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Специјални захтјеви / Предуслови |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Машински материјали - Технологија занимања - Технологија обраде - Практична настава за 2. разред. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Циљеви |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Овај модул оспособљава ученика да : - могу препознати уређаје за чишћење,гријање,хлађење и провјетравање, - врши монтажу уређаја за чишћење,гријање,хлађење и вентилацију, - контролише извршену монтажу, - користи средства заштите на раду. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Теме |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Монтажа уређаја за чишћење ваздуха - Монтажа уређаја за гријање и хлађење ваздуха - Монтажа уређаја за провјетравање-вентилацију |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема |  | Исходи учења |  |  |  |  |  |  | Смјернице за наставнике |  |
|  |  | Знања |  |  | Вјештине |  | Личне компетенције |  |  |  |
|  |  | Ученик је способан да: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Монтажа уређаја за чишћење ваздуха |  |  |  |  | - користи разне филтре за чишћење ваздуха, - поставља и монтира таложну комору, - врши монтажу електростатичких таложника за пречишћавање ваздуха. |  | - савјесно, одговорно, уредно и правовремено обавља повјерене послове, - ефикасно планира и организује вријеме, - испољи љубазност, комуникативност, ненаметљивост и флексибилност у односу према сарадницима, - одговорно рјешава проблеме у раду, прилагођава се промјенама у раду и изражава спремност на тимски рад, - испољи позитиван однос показује добру радну спретност, моторичку координацију, има добар слух и вид, - испољава одличну способност за разумијевање сложених технолошких структура, система, цртежа и информација, - испољава способност самосталног рјешавања проблема и самосталност у раду. |  | Наставник ће: - са ученицима урадити вјежбу монтаже уљних,сувих,водених и покретних филтра. |  |
| - Монтажа уређаја за гријање и хлађење ваздуха |  |  |  |  | - врши монтажу и испитивање рада гријача и догријача ваздуха, - врши поправку гријача и догријача ваздуха, - врши монтажу уређаја за хлађење (испаривача). |  |  |  | Наставник ће: - са ученицима урадити вјежбу монтаже испаривача као и поправке гријача и догријача ваздуха. |  |
| - Монтажа уређаја за провјетравање -вентилацију |  |  |  |  | - врши постављање овлаживача ваздуха и одвајача капи, - монтира и одржава рад вентилатора, - контролише рад уређаја. |  |  |  | Наставник ће: - са ученицима урадити вјежбу монтаже неког уређаја за вентилацију. |  |
| Интеграција |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Технологија занимања |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Извори |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Уџбеник одобрен од стране Министарства просвјете и културе Републике Српске - Друга стручна и теоријска литература - Презентације - Слике |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оцјењивање |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оцјењивање се врши у складу са Законом о средњем образовању и васпитању и Правилником о оцјењивању ученика у настави и полагању испита у средњој школи. О техникама и критеријима оцјењивања ученике треба упознати на почетку изучавања модула. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Струка (назив): |  |  | МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Занимање (назив): |  |  | Инсталатер |  |  |  |  |  |  |  |
| Предмет (назив): |  |  | ПРАКТИЧНА НАСТАВА |  |  |  |  |  |  |  |
| Опис (предмета): |  |  | Ученик се практично оспособљава за послове инсталатера |  |  |  |  |  |  |  |
| Модул (наслов): |  |  | АУТОМАТСКО УПРАВЉАЊЕ |  |  |  |  |  |  |  |
| Датум: | 2022. година |  |  | Шифра: |  |  |  | Редни број: |  | 35 |
| Сврха |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Садржаји који се изучавају у модулу омогућавају ученицима да стекну основна знања о монтажи аутоматике на инсталацијама и како управљати аутоматиком. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Специјални захтјеви / Предуслови |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Машински материјали - Технологија занимања - Технологија обраде - Практична настава за 2. разред. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Циљеви |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Овај модул оспособљава ученика да : - бира аутоматски регулатор за одређену врсту инсталације, - врши монтажу аутоматике на инсталацијама, - одржава и врши подешавање аутоматике на уређајима, - прати рад аутоматске регулације клима коморе, - користи средства заштите на раду. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Теме |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Аутоматика на инсталацијама - Монтажа аутоматике на инсталацијама |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема |  | Исходи учења |  |  |  |  |  |  | Смјернице за наставнике |  |
|  |  | Знања |  |  | Вјештине |  | Личне компетенције |  |  |  |
|  |  | Ученик је способан да: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Аутоматика на инсталацијама |  | - објасни шта се постиже аутоматском регулацијом. |  |  | - препозна разне врсте аутоматских регулатора, - бира аутоматски регулатор за одређену врсту инсталације, - мјери параметре ваздуха (температуру, притисак, влажност ваздуха), - врши подешавање аутоматике на системима за гријање,провјетравање,ваздушно гријање и климатизацију, - користи електромоторни покретач регулационог вентила, |  | - савјесно, одговорно, уредно и правовремено обавља повјерене послове, - ефикасно планира и организује вријеме, - испољи љубазност, комуникативност, ненаметљивост и флексибилност у односу према сарадницима, - одговорно рјешава проблеме у раду, прилагођава се промјенама у раду и изражава спремност на тимски рад, - испољи позитиван однос показује добру радну спретност, моторичку координацију, има добар слух и вид, - испољава одличну способност за разумијевање сложених технолошких структура, система, цртежа и информација, - испољава способност самосталног рјешавања проблема и самосталност у раду. |  | Наставник ће: - са ученицима урадити вјежбу очитавања и руковања инструментима за мјерење температуре,притиска и влажности ваздуха. |  |
| - Монтажа аутоматике на инсталацијама |  |  |  |  | - врши монтажу аутоматике на инсталацијама за гријање, - врши монтажу аутоматике на инсталацијама за ваздушно гријање,климатизацију , - подешава параметре и врши провјеру рада аутоматске регулације климатизације просторије, - провјерава аутоматску регулацију рада клима коморе. |  |  |  | Наставник ће: - са ученицима урадити вјежбу монтаже аутоматике на инсталацијама за климатизацију,гријање и вентилацију. |  |
| Интеграција |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Технологија занимања |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Извори |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Уџбеник одобрен од стране Министарства просвјете и културе Републике Српске - Друга стручна и теоријска литература - Презентације - Слике |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оцјењивање |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оцјењивање се врши у складу са Законом о средњем образовању и васпитању и Правилником о оцјењивању ученика у настави и полагању испита у средњој школи. О техникама и критеријима оцјењивања ученике треба упознати на почетку изучавања модула. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Струка (назив): |  |  | МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Занимање (назив): |  |  | Инсталатер |  |  |  |  |  |  |  |
| Предмет (назив): |  |  | ПРАКТИЧНА НАСТАВА |  |  |  |  |  |  |  |
| Опис (предмета): |  |  | Ученик се практично оспособљава за послове инсталатера |  |  |  |  |  |  |  |
| Модул (наслов): |  |  | ЕКОЛОГИЈА И ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ |  |  |  |  |  |  |  |
| Датум: | 2022. година |  |  | Шифра: |  |  |  | Редни број: |  | 36 |
| Сврха |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Садржаји који се изучавају у модулу омогућавају ученицима да стекну основна знања о значају очувања животне средине . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Специјални захтјеви / Предуслови |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Машински материјали - Технологија занимања - Технологија обраде - Практична настава за 2. разред. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Циљеви |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Овај модул оспособљава ученика да : - препозна штетне материје и зна како се оне складиште, - развије свијест о потреби заштите и очувања радне и животне средине, - користи литературу и стандарде - користи средства заштите на раду. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Теме |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Извори загађења - Заштитне мјере |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема |  | Исходи учења |  |  |  |  |  |  | Смјернице за наставнике |  |
|  |  | Знања |  |  | Вјештине |  | Личне компетенције |  |  |  |
|  |  | Ученик је способан да: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Извори загађења |  | - објасни настајање токсичних компоненти, - наброји штетне продукте сагоријевања, - објасни штетан утицај продуката сагоријевања на биљни,животињски свијет и самог човјека, - објасни мјере које се предузимају ради спречавања и смањења загађења околине, - објасни штетан утицај амонијака и фреона на здравље људи и околину |  |  |  |  | - савјесно, одговорно, уредно и правовремено обавља повјерене послове, - ефикасно планира и организује вријеме, - одговорно рјешава проблеме у раду, прилагођава се промјенама у раду и изражава спремност на тимски рад, - испољи позитиван однос показује добру радну спретност, моторичку координацију, има добар слух и вид, - испољава способност самосталног рјешавања проблема и самосталност у раду. |  | Наставник ће: - користити презентације и паное о изворима загађења. |  |
| - Заштитне мјере |  |  |  |  | - замијени гориво које изазива велико загађење, - изврши одсумпоравање и отпрашивање димних гасова на излазу из димњака, - разумије значај изградње високих котловских димњака, - разумије значај изградње котловских постројења изван насељених мјеста, - разумије употребу мање агресивних расхладних флуида, - користи мјере заштите на раду. |  |  |  | Наставник ће: - користити презентације и паное како заштитити животну средину |  |
| Интеграција |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Технологија занимања |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Извори |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Уџбеник одобрен од стране Министарства просвјете и културе Републике Српске - Друга стручна и теоријска литература - Презентације - Слике |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оцјењивање |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оцјењивање се врши у складу са Законом о средњем образовању и васпитању и Правилником о оцјењивању ученика у настави и полагању испита у средњој школи. О техникама и критеријима оцјењивања ученике треба упознати на почетку изучавања модула. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |