| Струка (назив): |  |  | МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Занимање (назив): |  |  | Инсталатер |  |  |  |  |  |  |  |
| Предмет (назив): |  |  | ТЕХНОЛОГИЈА ЗАНИМАЊА |  |  |  |  |  |  |  |
| Опис (предмета): |  |  | Стручно-теоријски предмет |  |  |  |  |  |  |  |
| Модул (наслов): |  |  | ЕЛЕМЕНТИ ИНСТАЛАЦИЈА ЦЕНТРАЛНОГ ГРИЈАЊА |  |  |  |  |  |  |  |
| Датум: | 2022. година |  |  | Шифра: |  |  |  | Редни број: |  | 04 |
| Сврха |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Овај модул служи ученицима да савладају теоријске основе,на којима се заснива практично извођење мреже система за загријавање одређеног простора,да је стручно оспособљен за читање техничке документације,поставља и повезује грејну мрежу,да подешава рад појединих система за оптималне услове рада. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Специјални захтјеви / Предуслови |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Машински материјали - Механика - Технологија обраде - Техничко цртање са нацртном геометријом - Технологија занимања -2. разред |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Циљеви |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Овај модул омогућава ученицима да: - стичу знања о основним физичким и термодинамичким величинама, - упознају теоријске принципе гријања, - примјене различите поступке и методе рада при постављању грејних уређаја, - овлада карактеристикама алата и прибора које користи при постављању инсталација, - самостално користи стручну литераруру и техничку документацију, - вјешто користи стечена знања у пракси. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Теме |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Основне физичке и термодинамичке величине - Основни појмови о уређајима за гријање - Елементи инсталација централног гријања - Системи централног гријања - Измјењивачи топлоте - Котлови - Подстаница за даљинско гријање |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема |  | Исходи учења |  |  |  |  |  |  | Смјернице за наставнике |  |
|  |  | Знања |  |  | Вјештине |  | Личне компетенције |  |  |  |
|  |  | Ученик је способан да: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Основне физичке и термодинамичке величине |  | - наведе основне физичке и термодинамичке величине, - објасни појам температура, - наброји уређаје за мјерење температуре, - објасни значај топлотног ширења у техници, - објасни пренос топлоте, - објасни појам притисак, - наведе уређаје за мјерење притиска, - објасни појам проток флуида , - наведе уређаје за мјерење протока, - објасни појам брзине флуида , - објасни мјерење брзине. |  |  | - примјењује основне величине, - дефинише појам температура, - упоређује температурне скале (Келвин, Целзијус..), - опише и користи разне термометре (стаклени термометар, биметални термометар, са цијевном опругом, термоелементи, пирометри...), - анализира ширење тијела на рачун промјене температуре, - наводи примјере утицаја коефицијента топлотног ширења, - дефинише пренос топлоте провођењем (кондукцијом), - дефинише пренос топлоте прелажењем(конвекцијом), - дефинише пренос топлоте зрачењем (радијацијом), - разликује релативни притисак, атмосфески притисак, вакуму, - користи јединице за притисак - опише и користе разне манометре (Бурдонова цијев, са мембранском опругом), - дефинише проток флуида, - мјери проток помоћу: клипних мјерача, ротационих мјерача протока, мјерних пумпи.. - мјери брзину и правац струијања флуида директно (хидрометријско крило, анемометар) или индиректно (цилиндричне, плочасте сонде). |  | - савјесно, одговорно, уредно и правовремено обавља повјерене послове, - ефикасно планира и организује вријеме, - развија тачност и прецизност - испољи љубазност, комуникативност, ненаметљивост и флексибилност у односу према сарадницима, - одговорно рјешава проблеме у раду, прилагођава се промјенама у раду и изражава спремност на тимски рад, - испољи позитиван однос према професионално - етичким нормама и вриједностима, - испољи иницијативу и предузимљивост, - показује добру радну спретност, моторичку координацију, има добар слух и вид. - испољава способност самосталног рјешавања проблема и самосталност у раду. |  | Наставник ће: - користити мјерне уређаје за мјерење температуре и притиска, - користити паное и презентацију за остале мјерне уређаје, како би ученик имао потпуну обуку у руковању. |  |
| - Основни појмови о уређајима за гријање |  | - објасни сврху и значај гријања, - објасни економичност уређаја за гријање, - наведе пећи на чврста горива, - наводи уљне и гасне пећи, - наводи електричне пећи, - објасни улогу и начин градње димњака, - објасни шта је гориво, - навести врсте горива. |  |  | - опише из чега се састоји систем централног гријања, - дефинише предности и недостатке централног гријања у односу на локално гријање, - зна које услове треба да испуне уређаји за гријање (хигијенски, естетски...), - презентује карактеристике пећи за чврста горива (камини, металне пећи..), - презентује карактеристике уљних и гасних пећи, - дефинише рад електричних пећи (електричне гријалице, електричног радијатора, термоакумулационе пећи), - одреди јачину пећи, - зна начин градње димњака,како се димензионише димњак, - разликује чврста, течна и гасовита горива, - дефинише топлотну моћ горива, - дефинише услове неопходне за складиштење горива, |  |  |  | Наставник ће: - користити презентације и каталоге разних произвођача пећи. |  |
| - Елементи инсталација централног гријања |  | - објасни цијевну мрежу , - наведе врсте цијеви, - наведе цијевне елементе, - наведе цијевне затвараче, - објасни улогу грејних тијела, - наводи захтјеве које треба да испуне грејна тијела, - наводи врсте грејних тијела, - објасни цијевне змије и цијевне регистре, - наводи карактеристике радијатора, - наводи карактеристике плочастих грејних тијала, - наводи карактеристике конвектора, - наводи карактеристике панелних гријача, - објасни носаче за грејна тијела. |  |  | - опише из чега се састоји цијевна мрежа (цијеви, цијевни елементи, цијевни затварачи), - разликује цијеви према унутрашњем пречнику и материјалу, - дефинише спајање цијеви, - дефинише услове које цијеви треба да испуне, - дефинише цијевне елементе (фитинзи), - дефинише цијевне затвараче (вентили и засуни), - црта шеме појединих вентила и објасни начин рада (пропусни вентил, вентил за ограничавање притиска, редуцир-вентили, неповратни вентили, одзрачни вентили, одвајачи кондензата, термостатски вентили, хватачи нечистоће), - црта цијевни регистар (са хоризонталним и вертикалним цијевима), - црта чланкасти радијатор са димензијама, - црта шему алуминијског радијатора, - црта шему плочастог радијатора са димензијама, - шематски црта монтажу конвектора, - црта плафонске панелне гријаче, - црта шему слагања цијеви за подно гријање, - одређује правилан распоред грејних тијела у просторији, - дефинише носаче за грејна тијела (ножице, конзоле), - користи мјере заштите на раду. |  |  |  | Наставник ће: - користити шеме и узорке различитих цијевних елемената ,као и каталоге готових производа. |  |
| - Системи централног гријања |  | - наведе подјелу система централног гријања, - наброји предности и недостатке система централног гријања, - објасни систем воденог гријања, - наведе карактеристике гравитационог воденог гријања, - објасни улогу експанзионог суда, - наведе карактеристику етажног гријања топлом водом, - наведе карактеристике пумпног гријања са принудном циркулацијом, - наведе карактеристике панелног гријања, - објасни гријање прегријаном водом, - објасни систем парног централног гријања, - наброји дијелове система парног централног гријања, - објасни систем парног гријања ниског притиска, - објасни систем парног централног гријања високог притиска, - објасни вакуумски систем парног централног гријања. |  |  | - црта шему гравитационог гријања топлом водом, - црта шему експанзионог суда, - црта шему двоцијевног система са горњим и доњим разводом, - црта шему једноцијевног система воденог гријања, - користи упоредне шеме двоцијевног и једноцијевног гријања, - црта шему етажног гријања топлом водом, - црта шему пумпног воденог гријања, - дефинише предности и недостатке воденог система централног гријања, - црта шему даљинског гријања прегријаном водом, - црта и објасни шему принцип рада парног система централног гријања, - црта шеме горњег и доњег развода система парног централног гријања ниског притиска, - дефинише предности и недостатке система парног централног гријања ниског притиска, - чита шему топлотне централе, - црта шему вакуумског система парног централног гријања, |  |  |  | Наставник ће: - користити шеме,презентације,уџбеник |  |
| - Измјењивачи топлоте |  | - наведе врсте и карактеристике измјењивача топлоте, - објасни примјену измјењивача топлоте у гријању и хлађењу, - објасни прикључке и начин уградње измјењивача топлоте у котловници и подстаници |  |  | - црта и објасни шему измјењивача топлоте, - познаје измјењивач топлоте са савијеним цијевима и са правим цијевима, - црта шему плочастог измјењивача топлоте и објасни предности плочастих измјењивача у односу на цјевасте. |  |  |  | Наставник ће: - користити шеме и каталоге готових производа. |  |
| - Котлови |  | - наведе врсте, карактеристике и примјену котлова, - наведе карактристику ливених котлова, - објасни од чега зависи избор котла, - наведе прибор, арматуру и сигурносне уређаје котлова, - наведе прибор, арматуру и сигурносне уређаје водених котлова, - наведе прибор, арматуру и сигурносне уређаје парних котлова, - објасни како се рачуна јачина и грејна површина котла, - објасни котлове од челичног лима, - објаснити улогу димњака и димних канала. |  |  | - црта шему и објасни принцип рада ливеног котла на чврсто гориво, - користи шему и чита дијелове ливеног чланкастог котла на течно и гасовито гориво, - црта шему отвореног експанзионог суда, - црта шему затвореног експанзионог суда, - црта и објасни шему арматуре перног котла (парна цијев, кондензациона цијев, манометар...), - црта шему са дијеловима универзалног челичног котла, - анализира шеме челичних котлова на чврсто, течно и гасовито гориво, - одређује висину и пресјек димњака, - зна када се користи вјештачка промаја и како се ствара. |  |  |  | Наставник ће: - користити шематске приказе процеса рада појединих врста котлова. |  |
| - Подстаница за даљинско гријање |  | - објасни значај даљинског гријања, - објасни пренос топлоте до подстанице, - објасни директни систем даљинског гријања, - објасни индиректан систем даљинског гријања, - наведе шта обухвата пројектна документација и опрема подстанице за даљинско гријање, - објасни дозирање топле воде на више прикључака, као и мијешање повратне и разводне воде. |  |  | - црта шему директног система даљинског централног гријања, - црта шему индиректног система даљинског гријања, - чита шему подстанице даљинског гријања, - црта шему прикључивања на даљинску топловодну разводну мрежу . |  |  |  | Наставник ће: - користити шематске приказе подстаница за даљинско гријање. |  |
| Интеграција |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Технологија материјала - Техничка физика и електротехника - Технологија обраде - Механика - Практична настава |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Извори |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Уџбеник одобрен од стране Министарства просвјете и културе Републике Српске - Друга стручна и теоријска литература - Скице - Цртежи - Презентације |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оцјењивање |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оцјењивање се врши у складу са Законом о средњем образовању и васпитању и Правилником о оцјењивању ученика у настави и полагању испита у средњој школи. О техникама и критеријима оцјењивања ученике треба упознати на почетку изучавања модула. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Струка (назив): |  |  | МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Занимање (назив): |  |  | Инсталатер |  |  |  |  |  |  |  |
| Предмет (назив): |  |  | ТЕХНОЛОГИЈА ЗАНИМАЊА |  |  |  |  |  |  |  |
| Опис (предмета): |  |  | Стручно-теоријски предмет |  |  |  |  |  |  |  |
| Модул (наслов): |  |  | Климатизација и вентилација |  |  |  |  |  |  |  |
| Датум: | 2022. година |  |  | Шифра: |  |  |  | Редни број: |  | 05 |
| Сврха |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Овај модул служи ученицима да савладају теоријске основе,на којима се заснива практично извођење мреже система за климатизацију одређеног простора,да је стручно оспособљен за читање техничке документације,поставља и повезује климатизациону мрежу,да подешава рад појединих система за оптималне услове рада. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Специјални захтјеви / Предуслови |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Машински материјали - Механика - Технологија обраде - Техничко цртање са нацртном геометријом - Технологија занимања -2. разред. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Циљеви |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Овај модул омогућава ученицима да: - стичу знања о основним појмовима из климатизације - знају карактеристике влажног ваздуха, као се мјери влажност ваздуха, - знају како очистити, загријати и охладити ваздух, - упознају значај провјетравања, врсте провјетравања, - стичу знања о уређајима за климатизацију, - упознају се са ваздушним гријањем, - стичу знања о аутоматици на инсталацијама за гријање, провјетравање . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Теме |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Климатизација и системи климатизације - Обрада ваздуха - Провјетравање-вентилација - Елементи за развођење флуида у климатизацији - Индукциони систем климатизације - Ваздушно гријање - Аутоматско управљање |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема |  | Исходи учења |  |  |  |  |  |  | Смјернице за наставнике |  |
|  |  | Знања |  |  | Вјештине |  | Личне компетенције |  |  |  |
|  |  | Ученик је способан да: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Климатизација и системи климатизације |  | - објасни појам климатизација, - наведе основне дијелове система за климатизацију, - наведе уређаје за аутоматско управљање параметара ваздуха у климатизованом објекту, - наведе подјелу система климатизације, - објасни климатизацију у зимском и љетњем периоду, - објасни улогу клима-коморе и клима- централе. |  |  | - дефинише унутрашње климатске услове (температура ваздуха, влажност ваздуха..), - дефинише спољашње климатске услове, - црта шему клима-коморе са основним конструктивним дијеловима, - објасни шему обраде ваздуха у клима –комори . |  | - савјесно, одговорно, уредно и правовремено обавља повјерене послове, - ефикасно планира и организује вријеме, - развија тачност и прецизност - испољи љубазност, комуникативност, ненаметљивост и флексибилност у односу према сарадницима, - одговорно рјешава проблеме у раду, прилагођава се промјенама у раду и изражава спремност на тимски рад, - испољи позитиван однос према професионално - етичким нормама и вриједностима, - испољи иницијативу и предузимљивост, - показује добру радну спретност, моторичку координацију, има добар слух и вид, - испољава способност самосталног рјешавања проблема и самосталност у раду. |  | Наставник ће: - користити шеме и каталоге и табеле за параметре вездуха. |  |
| - Обрада ваздуха |  | - објасни шта се подразумијева под обрадом ваздуха, - објасни влажење ваздуха оквашеним површинама, - наведе уређаје за мјерење влажности ваздуха, - наведе врсте филтера за чишћење ваздуха, - објасни како се грије ваздух, - објасни хлађење ваздуха. |  |  | - одреди апсолутну и релативну влажност ваздуха, густину влажног ваздуха, - црта шему коморе за влажење ваздуха, - црта и објасни шему мјерења влажности ваздуха помоћу мјерења температуре тачке росе, - црта и објасни шему психрометра, - црта и објасни уређај за мјерење влажности апсорпционом методом, - црта и објасни шему уређаја за директно мјерење влажности директним мјерењем кондензата, - класифицира гријаче ваздуха (висећи, зидни, плафонски), - црта шеме гријања и хлађења ваздуха. |  |  |  | Наставник ће: - користити шему парног овлаживача,шеме комора за влажење ваздуха, шеме филтера за чишћење ваздуха, шеме гријања и хлађења ваздуха. |  |
| - Провјетравање-вентилација |  | - објасни сврху и значај гријања и провјертавања, - објасни природно провјетравање, - објасни централно провјертавање, - објасни који уређаји чине систем централног провјетравања. |  |  | - дефинише ваздух, - образлаже шта доводи до загађења ваздуха, - образлаже природно провјетравање (самопровјетравање, прозорско провјетравање, кроз канале, - образлаже системе централног провјетравања (гравитациони, механички..), - црта шеме исисног и притисног провјетравања. |  |  |  | Наставник ће: - користити слике провјетравања кроз канале, шеме притисног и исисног централног провјетравања, примјере инсталација централног провјетравања. |  |
| - Елементи за развођење флуида у климатизацији |  | - објасни улогу ваздушних канала, - објасни који се материјали користе за израду ваздушних канала и које су боје, - дефинише клима –коморе, - објасни задатак локалних уређаја за климатизацију. |  |  | - анализира критеријуме које треба да задовоље ваздушни канали, - црта шему развођења ваздушних канала до појединих просторија, - црта шему клима коморе, - анализира саставне дијелове клима –коморе, - црта локални уређај за климатизацију (унутрашњу јединицу и спољашњу јединицу) са димензијама, - прорачунава климатизацију за просторију, - чита шему климатизације за дату просторију. |  |  |  | Наставник ће: - користити шеме уређаја за климатизацију. |  |
| - Индукциони систем климатизације |  | - објасни начин рада индукционог система климатизације, - наведе елементе индукционог система климатизације, - објасни улогу индукционих уређаја. |  |  | - црта шему система индукционе климатизације, уз објашњење, - црта шему основних елемената система индукционе климатизације, - црта шему индукционог конвектора,са основним дијеловима, - црта шему вентилатор-конвектора и анализира принцип рада. |  |  |  | Наставник ће: - користи шему система индукционе климатизације гдје ученицима објасни принцип рада и основне дијелове, - припреми шему вентилатор-конвектора. |  |
| - Ваздушно гријање |  | - објасни принцип ваздушног гријања, - наведе основну подјелу система ваздушног гријања, - наведе разлику између локалног и групног (централног) ваздушног гријања, - објасни разлику између природног и принудног ваздушног загријавања, - објасни разлику између директног и индиректног начина загријавања ваздуха. |  |  | - црта шему гријача ваздуха уз објашњење принципа рада, - црта шему централног гравитационог ваздушног гријања породичне куће, - црта шему индиректног ваздушног гријања помоћу калорифера уз објашњење како се регулише одавање топлоте. |  |  |  | Наставник ће: - користити шеме централног ваздушног гријања просторија. |  |
| - Аутоматско управљање |  | - наведе задатак аутоматског управљања у систему гријања и климатизације, - објасни шта је регулација, - наведе мјерне елементе-сензоре, - наведе улогу извршних органа (вентила), - објасни аутоматску регулацију клима –коморе, - објасни задатак аутоматике у подстаници даљинског гријања, - објасни задатак микропроцесорског регулатора у подстаничном даљинском гријању, - објасни калориметарску јединицу. |  |  | - црта шему регулационог кола, - анализира шему аутоматске регулације ваздушног гријања, - црта шему аутоматске регулације протока флуида, - чита шему аутоматске регулације клима-коморе, - чита шему аутоматске регулације климатизације просторије. |  |  |  | Наставник ће: - користити шеме аутоматске регулације клима-коморе, - користити шему аутоматског регулисања климатизације једне просторије, - каталог савремене подстанице даљинског гријања. |  |
| Интеграција |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Технологија материјала - Техничка физика и електротехника - Технологија обраде - Механика - Практична настава |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Извори |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Уџбеник одобрен од стране Министарства просвјете и културе Републике Српске - Друга стручна и теоријска литература - Скице - Цртежи - Презентације |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оцјењивање |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оцјењивање се врши у складу са Законом о средњем образовању и васпитању и Правилником о оцјењивању ученика у настави и полагању испита у средњој школи. О техникама и критеријима оцјењивања ученике треба упознати на почетку изучавања модула. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |